Załącznik nr 2

WRP.272.3.9.2021

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **„Zakup gaśnic i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do wyposażenia** **Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych** **w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5”** |
| ZAMAWIAJĄCY: POWIAT PUŁTUSKI UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 11, 06-100 PUŁTUSK |
| Zamówienie jest realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – zadanie pn. „ Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”. |
| **Kody CPV:****75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej****35111300-8 – Gaśnice** |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | **Szt.** | **Opis** |
|  | gaśnica pianowa GWG-2 | 2 szt. | Gaśnica pianowa GWG-2 – gaśnica gastronomiczna:- masa środka gaśniczego 2 kg,- z wieszakami. |
|  | 5 sz. gaśnica proszkowa GP-4 | 5 szt. | Gaśnica proszkowa GP-4 - przeznaczona do gaszenia pożarów z grup A, B, C:- masa środka gaśniczego 4 kg,- z wieszakami. |
|  | Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | szt. | Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz niezbędnego oznakowania do budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5.Dokumentacja techniczna znajduje się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod linkiem: https://bip.powiatpultuski.pl/przetargi/pokaz/id/1156/param/4 |

…………………………………………… ……………………………………………

 (miejscowość i data) (podpis i pieczęć Wykonawcy)